## тех.спец
№ | Наименование ТМЦ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.товара,с НДС | Общая сумма с НДС
1 | Вентиль запорный муфтовый 15кч18п,25 мм | шт | 5 | 2500 | 12500
2 | Вентиль запорный муфтовый Ду 40 15кч18П2 | шт | 5 | 5000 | 25000
3 | Вентиль запорный фланцевый чугунный 15кч18р Ду25 | шт | 5 | 2500 | 12500
4 | Вентиль запорный фланцевый чугунный 15кч18р Ду32 | шт | 5 | 3900 | 19500
5 | Вентиль кислородный ВК-94-01 исп. 03 на рампу БАМЗ СВ000003988 | шт | 3 | 13500 | 40500
6 | Клапан запорный 16ч42р, D=150 | шт | 2 | 75000 | 150000
7 | Клапан обратный 19с47нж Ду250 Ру40 поворотный стальной фланцевый | шт | 4 | 492000 | 1968000
8 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый FAF 2350 Ду200, PN1,6 МПа, Т раб +130° С | шт | 1 | 95000 | 95000
9 | Клапан обратный поворотный 19с47нж DN 150 PN 4 Мпа | шт | 3 | 150000 | 450000
10 | Клапан обратный поворотный Ду150мм Р1,6МПа с ответными фланцами 19ч21бр | шт | 3 | 42000 | 126000
11 | Клапан обратный приемный 16ч42р с сеткой фланцевый 16ч42р Ду201 | шт | 2 | 165000 | 330000
12 | Клапан обратный приемный 16ч42р с сеткой фланцевый DN 250, PN 2,5 с ответным фланцем | шт | 2 | 278000 | 556000
13 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р(Л 46001) Ду150, Ру 2,5 с ответными фланцами, прок | шт | 2 | 90000 | 180000
14 | Кран трехходовой G1/2- G1/2 (внутр.-наруж.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой, латунь | шт | 10 | 11900 | 119000
15 | Кран трехходовой G1/2-М20х1,5 (внутр. - наруж.) РОСМА | шт | 40 | 11900 | 476000
16 | Кран трехходовой М20х1,5-М20х1,5 (внутр. - наруж.) РОСМА | шт | 40 | 11900 | 476000
17 | Кран шаровой BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.015 | шт | 30 | 15800 | 474000
18 | Кран шаровой BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.020 | шт | 30 | 16900 | 507000
19 | Кран шаровой BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.025 | шт | 30 | 19400 | 582000
20 | Кран шаровой BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.032 | шт | 20 | 21300 | 426000
21 | Кран шаровой BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.040 | шт | 20 | 26940 | 538800
22 | Кран шаровой BROEN BALLOMAX КШТ 60.102.050 | шт | 23 | 30600 | 703800
23 | Кран шаровой DN20 х1/2 M компрессионный СТМС L-115 | шт | 50 | 3200 | 160000
24 | Кран шаровой Naval из нержавеющей стали ВР, Ду32 (PN40) | шт | 10 | 69000 | 690000
25 | Кран шаровой PP Ду20 Ру16 управление флажковое | шт | 15 | 1700 | 25500
26 | Кран шаровой PP Ду20 Ру16 управление флажковое | шт | 15 | 1700 | 25500
27 | Кран шаровой латунный Ду20 | шт | 5 | 1700 | 8500
28 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ру16 Ду50 | шт | 4 | 12500 | 50000
29 | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ру16 Ду50 | шт | 4 | 12500 | 50000
30 | Кран шаровой стальной сварной Naval 284409 Ру 4,0МПа Ду50 | шт | 5 | 36930 | 184650
31 | Отвод 45 273х7 -09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 39000 | 195000
32 | Отвод 60- 273х7 ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 39000 | 195000
33 | Отвод 90 108х6 ГОСТ 17375-2001 09Г2С | шт | 10 | 5000 | 50000
34 | Отвод 90 159х6,0 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | шт | 10 | 13000 | 130000
35 | Отвод 90 273х7 ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 45800 | 229000
36 | Отвод 90 325х10- 09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | шт | 2 | 82000 | 164000
37 | Отвод 90 426х8 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 142000 | 284000
38 | Отвод 90 426х8 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 142000 | 284000
39 | Отвод 90 57х4 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 1500 | 15000
40 | Отвод 90 57х4 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 1500 | 15000
41 | Отвод 90 89х6,0 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 4000 | 40000
42 | Отвод 90 89х6,0 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 4000 | 40000
43 | Отвод 90-76х6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 3500 | 35000
44 | Отвод 90-76х6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 3500 | 35000
45 | Отвод 90° 219х6 стальной ГОСТ 17375-2001 Сталь марки Ст20 по ГОСТу 380-71 | шт | 4 | 22900 | 91600
46 | Переход К-1-406,4x8,8-273x6,3 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 54200 | 108400
47 | Переход К-219x6,0-108x4,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 16200 | 32400
48 | Переход К-219x6,0-159x4,5-17Г1С ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 12880 | 25760
49 | Прокладка SIGMA DI 3312 Ду 305 | шт | 10 | 48700 | 487000
50 | Прокладка А-100-16 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 50 | 235 | 11750
51 | Прокладка А-150-10 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 50 | 360 | 18000
52 | Прокладка А-150-16 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 20 | 360 | 7200
53 | Прокладка А-150-16 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 50 | 360 | 18000
54 | Прокладка А-200-16 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 50 | 600 | 30000
55 | Прокладка А-200-16 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 20 | 600 | 12000
56 | Прокладка А-250-16 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 20 | 900 | 18000
57 | Прокладка А-300-16 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 50 | 1930 | 96500
58 | Прокладка А-300-16 ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 20 | 1930 | 38600
59 | Прокладка А-350-10-ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 5 | 2800 | 14000
60 | Прокладка А-350-10-ПОН ГОСТ 15180-86 | шт | 50 | 2800 | 140000
61 | Соединение быстроразъёмное БРС, d= 100мм | шт | 20 | 25000 | 500000
62 | Соединение быстроразъёмное БРС, d= 150мм | шт | 5 | 32000 | 160000
63 | Соединение быстроразъёмное БРС, d= 50мм (2 фланца, уплотнение, клин, хомут) | шт | 10 | 16000 | 160000
64 | Тройник 273х7,0 ГОСТ17376-2001 | шт | 2 | 53000 | 106000
13247960
| Условия поставки | DDP п. Ауэзов
| Условия оплаты | 100% в течение 30 к.д. с даты поставки товара
| Срок поставки | не позднее 45 к.д. с даты заключения Договора