## тех.спец
№ | Наименование ТМЦ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.товара, с НДС | Общая сумма с НДС
1 | Вентилятор канальный WNK 315/1 | шт | 1 | 70910 | 70910
2 | Вентилятор канальный ВК160Б в комплекте с электродвигателем N=0,11кВт, n=2610об/мин | шт | 4 | 33510 | 134040
3 | Вентилятор канальный ВК250Б в комплекте с электродвигателем N=0,18кВт, n=2645об/мин | шт | 2 | 46610 | 93220
4 | Вентилятор канальный ВКК-160М | шт | 1 | 33510 | 33510
5 | Вентилятор канальный круглый ВКК-100, мощность 82Вт, частота вращения 2300 об/мин, | шт | 7 | 28310 | 198170
6 | Вентилятор осевой ВО 400-4Е-03 (220 В) | шт | 1 | 68710 | 68710
7 | Вентилятор осевой ВО-630-4Е-01 производительностью 10700м3/ч, давлением 70Па, N=0.86кВт, 1365 об/мин | шт | 1 | 163110 | 163110
8 | Виброизолятор ВР-202 | шт | 12 | 9310 | 111720
9 | Виброизолятор ВР-203, 100 кн/М, высота 80 | шт | 12 | 10310 | 123720
10 | Кассета для фильтра канал-ФКП-100-50-G4 | шт | 4 | 29010 | 116040
11 | Кассета для фильтра канал-ФКП-60-30-G4 | шт | 2 | 20210 | 40420
12 | Кассета для фильтра канал-ФКП-80-50-G4 | шт | 4 | 26510 | 106040
13 | Клапан огнезадерживающий ТКОП-60-800х800-ЭМ-23 | шт | 1 | 134310 | 134310
14 | Колесо рабочее вентилятора радиального ВИР400-9-RD из нержавеющей стали, согласно чертежу 03.06.2020.001СБ | шт | 2 | 2373310 | 4746620
15 | Отвод-90, Д 710 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т , т.=2,0мм, R=2D ГОСТ 5582-75 | шт | 3 | 1275010 | 3825030
16 | Фильтр для приточных и вытяжных установок G4D-80-Alfa | шт | 4 | 135900 | 543600
17 | Фильтр карманный ФВК-1-592-287-300-3-G4 | шт | 18 | 4440 | 79920
18 | Фильтр карманный ФВК-1-592-592-300-3-G4 | шт | 18 | 5820 | 104760
19 | Фильтр карманный, 1-2-0302-0001 VS B.FLT G4 428x287 VTS | шт | 2 | 13870 | 27740
20 | Фильтр карманный, 1-2-0302-0004 VS B.FLT G4 490x490 | шт | 52 | 16640 | 865280
21 | Фильтр карманный, 1-2-0302-0005 VS B.FLT G4 490x592 | шт | 80 | 17570 | 1405600
22 | Фильтр карманный, 1-2-0302-0006 VS B.FLT G4 592x592 | шт | 16 | 21260 | 340160
23 | Воздуховод Д 710 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т , т.=2,0мм, ГОСТ 5582-75 | м | 15 | 495010 | 7425150
Итого с НДС |  |  |  |  | 20757780
14 | Условия поставки | DDP п. Ауэзов
15 | Условия оплаты | 100 % в течении 30 календарных дней с даты поставки
16 | Срок поставки | 105 календарных дней с момента подписания договора